**Република Србија**

**ОПШТИНА СВРЉИГ**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**III Број:404-88-5/2016**

**Датум:28.10.2016.године**

**С в р љ и г**

**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА**

**у отвореном поступку јавне набавке радова**

**- Радови на реконструкцији oбјекта**

**основне школе „Добрила Стамболић“ у Сврљигу – ЈН бр. 1.3.1**

**ПИТАЊЕ**:

Тендерском и пројектном документацијом је предвиђена снага котлова 550 kW ком 4 што даје 22000 kW топлотне снаге. С обзиром да је у питању објекат школе укупне површине око 4700 м2, чини нам се да је систем предимензионисан пошто имамо искуства да за такве квадратуре су потребни котлови много мањих снага – довољан је и 1 котао од 550 kW.

Да ли сте сигурни да Вам требају котлови тих топлотних капацитета?

**ОДГОВОР:**

Да, сигурни смо, јер се иначе греје комплекс школа.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ