ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ОБЛИКОВАНУ У ТРИ ПАРТИЈЕ:

РАДОВИ  У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.3.1

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 129

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

05.априла 2019.године

| Рок за достављање понуда | 07.05.2019.године до 12 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 07.05.2019.године у 12,30 часова |

Сврљиг, април 2019.године

Образац  за слање конкурсне документације

ПРИМАЛАЦ:

Општинска управа Сврљиг

Ул. Радетова бр. 31.

18360 Сврљиг

ПОНУЂАЧ

| Назив: | __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Адреса: | __________________________________________________________________________________ |
| Телефон: | __________________________________________________________________________________ |
| Факс: | ___________________________________________________________________________________ |
| E-mail: | ___________________________________________________________________________________ |
| Име и презиме овлашћеног лица за контакт | ___________________________________________________________________________________ |

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА БР ЈН 1.3.2

НАБАВКА РАДОВА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ

(заокружити број партије за коју подносите понуду)

| I | Радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева |
| --- | --- |
| II | Радови на реконструкцији водоводне мреже у МЗ |
| III | Грађевински радови на објектима у МЗ |

НЕ ОТВАРАТИ!

Датум и сат подношења:

(Попуњава писарница)

На основу члана 32. и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/15), Одлуке о покретању поступка број III 404-109/2019 од 02.04.2019.године и Решења о формирању комисије број III 404-109-1/2019 од 02.04.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку

обликовану у три партије

РАДОВИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВРЉИГ - ЈН-1.3.2

Број III 404-109-2/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље/ број | Назив | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 5 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 6 |
| III | ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | 6 |
| IV | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 7 |
| V | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 17 |
| VI | ПАРТИЈА I | 29 |
| 1. | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 30 |
| 2. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 36 |
| 3. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 37 |
| 4. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 38 |
| 5 | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 39 |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 42 |
| 7. | МОДЕЛ УГОВОРА | 52 |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 63 |
| 9. | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 64 |
| 10. | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 65 |
| VII | ПАРТИЈА II | 66 |
| 1. | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 67 |
| 2 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 75 |
| 3 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 76 |
| 4 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 77 |
| 5 | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 78 |
| 6 | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 81 |
| 7 | МОДЕЛ УГОВОРА | 93 |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 104 |
| 9 | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 105 |
| 10 | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 106 |
| VIII | ПАРТИЈА III | 107 |
| 1. | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 108 |
| 2 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 110 |
| 3 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 111 |
| 4 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 112 |
| 5 | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 113 |
| 6 | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 116 |
| 7 | МОДЕЛ УГОВОРА | 119 |

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив наручиоца: | Општинска управа Сврљиг |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | Ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг |
| Web: | www.svrljig.rs. |
| Врста поступка: | Јавна набавка велике вредности |
| Предмет јавне набавке: | Набавка радова - радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг |
| Циљ поступка: | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| Контакт: | Дејана Митић, Весна Петковић, тел/факс 018/821-178, ousvrljig@gmail.com |

Рок за достављање понуда је до  07.05.2019. године, до  12:00  часова.

Понуде доставити на адресу:

Општинска управа Сврљиг

18360 Сврљиг, ул. Радетова бр. 31

Понуда за јавну набавку радова обликовану у три партије

Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг

ЈН 1.3.2

(заокружити број партије за коју подносите понуду)

| I | Радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева |
| --- | --- |
| II | Радови на реконструкцији водоводне мреже у МЗ |
| III | Грађевински радови на објектима у МЗ |

-НЕ ОТВАРАТИ-

Јавно отварање понудe обавиће се 07.05.2019.  године, у 12:30  часова,  у  просторијама Наручиоца.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Опис предмета јавне набавке | Набавка радова - Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг |  |
| --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке је обликован у четири партије | Број партије | Назив партије |
|  | I | Радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева |
|  | II | Радови на реконструкцији водоводне мреже у МЗ |
|  | III | Грађевински радови на објектима МЗ |
| Назив и ознака из општег речника набавке | I | 45233220 – радови на површинском слоју путева |
|  | II | 45231113 – радови на замени цевовода |
|  | III | 45261210 – Кровопокривачки радови 44111000 - Грађевински радови |

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Увид у техничку документацију и преузимање може се обавити у Општинској управи, ул. Радетова бр. 31, сваког радног дана од 7,30 до 14,00 часова.

Организован билазак локација на којима се изводе радови може се обавити након пријема захтева потенцијалних понуђача.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН-а И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који

испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3)  Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)  Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито

наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану  76. став 2. Закона, и то:

ЗА ПАРТИЈУ I:

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 20.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење радова на асфалтирању и тампонирању путева.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Конкурсној документацији. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Конкурсној документацији. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: - Фотокопије Уговора на које се потврда односи - Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење радова у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион кипер комада 3 Багер комада 1 Комбинована машина комада 1 Грејдер комада 1 Комплет ваљка комада 1 Финишер са минималним распоном 2,4м комада 1

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 12 извршилаца, од чега: - најмање 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 412 или 415 и који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; - најмање 1 грађевински техничар; - 3 руковаоца грађевинским машинама; - 3 возача - 4 квалификованих радника грађевинске струке.

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 12 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије

да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоца лиценце и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоца лиценце и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању)

ЗА ПАРТИЈУ II:

1)     Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 9.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

2) Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 14.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење радова на изградњи и реконструкцији водоводне мреже.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Конкурсној документацији. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Конкурсној документацији. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: 1.Фотокопије Уговора на које се потврда односи 2.Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

3)Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење радова у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион кипер носивости до 20,5 т комада 2 Багер точкаш комада 1 Комбинована машина комада 1 Вибро плоча комада 1 Машина за електрофузионо заваривање PHD цеви комада 1 Компресор комада 1

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 11 извршилаца, од чега: - најмање 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 и који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; - најмање 1 грађевински техничар; - 2 руковаоца грађевинским машинама; - 2 возача - 5 квалификованих радника грађевинске струке.

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 11 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије

да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоца лиценце и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоца лиценце и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању)

ЗА ПАРТИЈУ III:

1)Кадровски капацитет:

| Услов: Понуђач мора да има у радном односу или ангажовано у складу са Законом о раду најмање 1 дипломираног инжењера грађевине који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије – 410 или 411 или 412 – одговорни извођач радова високоградње. -3 радника грађевинске струке у складу са предметом јавне набавке |  |
| --- | --- |
| Доказ: |  |
| а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне |  |
| пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 4 извршиоца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. |  |
| б) фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије |  |
| да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом; |  |
| в) доказ о радном статусу: за носиоца лиценце и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоца лиценце и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању) |  |

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Конкурсној документацији.

3)Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

V.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу Наручиоца:

Општинска управа Сврљиг

18360 Сврљиг, ул. Радетова бр. 31,

Понуда за јавну набавку радова

Набавка радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг,  ЈН 1.3.2 за 2019.годину

за партију

(заокружити број партије)

| I | Радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева |
| --- | --- |
| II | Радови на реконструкцији водоводне мреже у МЗ |
| III | Грађевински радови на објектима у МЗ |

са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 07.05.2019. године, до 12,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима ( за партију 1 и 2),

- образац Изјаве о техничкој опремљености (за партију 1 и партију 2),

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде (за партију 1 и 2), односно бланко соло меницу за озбиљност понуде ( за партију 3);

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања (за партију 1 и 2), односно Изјаву о достављању менице за повраћај авансног плаћања ( за партију  3);

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла (за партију 1 и 2), односно Изјаву о достављању менице за добро извршење посла ( за партију 3);

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року (за партију 1 и 2) односно Изјаву о достављању менице за отклањање недостатака у гарантном року ( за партију 3).

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са

свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 129), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми

која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке обликован је у три партије:

| I | Радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева |
| --- | --- |
| II | Радови на реконструкцији водоводне мреже у МЗ |
| III | Грађевински радови на објектима у МЗ |

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко за сваку партију посебно , како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач поднесе понуде за све партије оне морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију појединачно.

Понуде се подносе у посебној коверти или кутији за сваку партију посебно, с тим што општу доказну документацију (Докази из чл.75 и 76. Закона), у случају да понуђач подноси понуду за две или више партија, може доставити у једном примерку за све партије.

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде.

Свака партија је предмет посебног уговора.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг,  са назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набавке радова - Набавка радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг -партија ________,  бр. ЈН 1.3.2 за 2019.годину- НЕ ОТВАРАТИ”

или

''Допуна понуде за поступак јавне набавке радова – Набавка радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг -партија ________,  бр. ЈН 1.3.2 за 2019.годину - НЕ ОТВАРАТИ”

или

''Опозив понуде за поступак јавне набавке радова – Набавка радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг -партија ________,  бр. ЈН 1.3.2 за 2019.годину- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и  надзорног органа у року од 45 дана. Основ за плаћање поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Предвиђено je aвансно плаћање максимално до 30% од понуђене цене.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове  не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова.

(Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено).

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од:

- за партију 1-  95 календарских дана од дана увођења у посао

- за партију 2 - 90 календарских дана од дана увођења у посао

- за партију 3 - 35 календарских дана од дана увођења у посао

Место извођења радова су месне заједнице на територији општине Сврљиг.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- ЗА ПАРТИЈУ 1 и ПАРТИЈУ 2: 1) Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 5 % од укупне вредности понуде и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општинска управа Сврљиг. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: - понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; - Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; - Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције; - Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за повраћај авансног плаћања, плативе на први позив без приговора, у висини траженог аванса (не више од 30%) и са роком важности најмање 15 (петнаест) дана дуже од дана испостављања окончане ситуације. (гласи на Општинска управа општине Сврљиг) 3) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 4) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум примопредаје радова, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да достави - Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца Општинска управа Сврљиг. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општинска управа Сврљиг. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. ЗА ПАРТИЈУ 3: - Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко соло меницу за озбиљност понуде- Понуђач се обавезује да у тренутку подношења понуде, преда наручиоцу бланко соло меницу за озбиљност понуде која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана отварања понуда. Наручилац ће наплатити меницу ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца, као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену бланко меницу за добро извршење посла (меница ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе). Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стане овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу за озбиљност понуде, са напред наведеним прилозима, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 2. Понуђач је дужан приликом подношења понуде доставити Изјаву о достављању менице за добро извршење посла, у којој понуђач изјављује да ће уколико њему буде додељен уговор, приликом закључења уговора о јавној набавци, или најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора доставити бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом беусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора, или најкасније у року од 5 дана од дана закључења преда наручиоцу бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, као и копија картона депонованих потписа. Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају кашњења у испоруци или неиспоруке предмета уговора у свему у складу са конкурсном документацијом. Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 3. Понуђач је дужан приликом подношења понуде доставити Изјаву о достављању менице за отклањање недостатака у гарантном року, у којој понуђач изјављује да ће уколико њему буде додељен уговор, приликом примопредаје радова доставити бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом беусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 5 дана дужи од истека гарантног рока. Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 5 дана дужи од истека гарантног рока. Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, као и копија картона депонованих потписа. Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача, одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача.

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 07.05.2019.године, у 12,30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, Сврљиг, број просторије: 14, спрат први.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

15.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“  у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail ousvrljig@gmail.com или факсом на број 018/821-178 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1.3.2. ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност

понуде;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на        e-mail ousvrljig@gmail.com, факсом на број 018/821-178 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева зо поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI.   ПАРТИЈА I – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ И ТАМПОНИРАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.

| Ред. бр. | О п и с р а д о в а | Јед. мере | Коли- чина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | МЗ Плужина, асфалтирање прилазног пута |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у слоју 5-15 cm (просечно 10 cm), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,3 метара. 3,3х0,1х7,5,0=2,48 m3 | m³ | 2,48 |
| 2) | Набавка транспорт и ручна уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,4 метара. 7,50х3,0=22,50 m2 Напомена: Чишћење терена и уклањање траве и земље са крајњих делова пута | m² | 22,5 |
|  | МЗ Нишевац, Путни правац I |  |  |
| 1) | Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се асфалтира, са гурањем ископаног материјала на страну (низ косину насипа). | čas | 2,0 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у слоју 5-15 cm (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,9 метара. 2,9х0,1х442,0=128,18 m3 | m³ | 128,18 |
| 3) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 6,0 цм у ширини од 2,4 метара. 442,0х2,4=1060,8 m2 | m² | 1060,8 |
|  | Путни правац II |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-15 цм (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. 3,0х0,10х38,0=11,4 м3 | m³ | 11,40 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 2,6 метара. 38,0х2,6=98,8 м2 | m² | 100,00 |
|  | Асфалтирање локалног пута Л-13 Околиште-Гушевац, Л=350,0 м |  |  |
| 1) | Рад грејдера или ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се асфалтира, са гурањем ископаног материјала низ косину насипа. | час | 2,0 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-12 цм (просечно 8 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,5 метара. 3,5х0,08х350,0=98,0 м3 | m³ | 98,0 |
| 3) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 6,0 цм у ширини од 3,0 метара. 350,0х3,0=1050,0 м2 | m² | 1050,0 |
|  | Асфалтирање локалног пута Л-9 Тројица-Жељево, Л=127,0 м |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 4,5 метара. 4,5х0,07х127,0=408,0 м3 | m³ | 40,0 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 4,0 метара. 127,0х4,0=508,0 м2 | m² | 508,0 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Драјинац, путни правац I, Л=35,0 м |  |  |
| 1) | Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута и ископ канала за полагање бетонских цеви за цевасти пропуст Ф 400 mm. Ископани материјал распланирати поред пута. | čas | 1,0 |
| 2) | Набавка и уградња бетонских цеви ф 400 mm за одвод атмосферске воде. У цену улази набавка, постављање, уградња слоја псека испод цеви и затрпавање цеви. Дужина пропуста је 5,0 метара. | m1 | 5,0 |
| 3) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-12 cm (просечно 10 cm), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. 3,0х0,1х35,50=10,65 m3 | m³ | 10,65 |
| 4) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 3,0 метара. 35,50х2,60=91,0 m2 + лепеза 9 m2 | m² | 100,0 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Гулијан, путни правац I |  |  |
| 1) | Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се асфалтира, са гурањем ископаног материјала низ косину насипа. | čas | 2,0 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-63 mm на делу где је вода однела део пута. | m³ | 10,0 |
| 3) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-15 цм (просечно 10 cm), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,7 метара. 2,7х0,1х153,0=41,31 m3 | m³ | 41,31 |
| 4) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 2,4 метара. 153,0х2,4=367,2 m2 | m² | 367,2 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац I |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-10 cm (просечно 7 cm), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,8 метара. 2,8х0,07х168,0=32,93 m3 | m³ | 32,93 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,4 метара. 168,0х2,4=403,2 m2 | m² | 403,2 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац II |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-10 cm (просечно 7 cm), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,8 метара. 2,8х0,07х240,0=45,08 m3 | m³ | 47,04 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,4 метара. 240,0х2,4=576,0 m2 | m² | 576,0 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац III |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-10 cm (просечно 7 cm), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,5 метара. 2,5х0,07х52,0=9,1 m3 | m³ | 9,1 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,0 метара. 52,0х2,0=104,0 m2 | m² | 104,0 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац IV |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-10 cm (просечно 7 cm), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 1,8 и 2,4 метара. 2,4х0,07х15,0=2,52 m3 1,8х0,07х15,0=1,89 | m³ | 4,41 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 1,5 и 2,0 метара. 15,0х2,0=30,0 m2 15,0х1,5=22,5 | m² | 52,5 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац V |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-10 cm (просечно 7 cm), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,4 метара. 2,4х0,07х(15,0+10,0)=4,2 m3 | m³ | 4,2 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 1,5 и 2,0 метара. 15,0х2,0=30,0 м2 15,0х1,5=22,5 | m² | 52,5 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац VI |  |  |
| 1) | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 mm у слоју 5-10 cm (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Површина слоја за насипање је 64 m2. 64,0х0,07=4,48 м3 | m³ | 4,48 |
| 2) | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у површини од 60 m2 | m² | 60,0 |
|  | Асфалтирање локалног пута у МЗ Белоиње |  |  |
| 1) | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 2,0 |
| 2) | Прање улице цистерном за воду. Прање улице урадити када је време сунчано да би се вода са коловоза брзо осушила. Напомена: Прање се врши због накнадног прскања емулзијом и пресвлачење улице слојем асфалта | m² | 640,00 |
| 3) | Набавка, довоз и ручна уградња материјала на крпљењу ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом дебљине 5-6 cm. Уграђивање се врши у припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 1,5 kg/m². Ударну рупу попунити асфалтном масом, дати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине. Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз асфалтне масе , механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. | t | 6,00 |
| 4) | Набавка, довоз и уградња горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0-31,5mm, d=10cm, не делу коловоза у сабијеном стањуи обострано у делу банкине d=5cm, ширине 3.40 дужине 40,0m Обрачун по m³ | m³ | 14,00 |
| 5) | Набавка, довоз и уградња слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезе. Пре израде асфалта коловоз премазати емулзијом дистрибутером ширине 4,0m дужине 160,0m. Површина за асфалтирање је 160,00x4,0+40,0x3,0=760,00m² | m² | 760,00 |
|  | МЗ Грбавче, путни правац I |  |  |
| 1) | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,0 |
| 2) | Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу коловоза у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm, ширине 2,80m, дужине 60,0m. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Обрачун по m³ | m³ | 18,00 |
| 3) | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезe и испред капије. Површина за асфалтирање је 60,0x2,60=156,00m² у делу лепезе 8m² | m² | 165,00 |
|  | Путни правац II |  |  |
| 1) | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,0 |
| 2) | Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу коловоза и делу лепезе у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm, ширине 2,70m, дужине 40,0m. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Обрачун по m³ | m³ | 12,00 |
| 3) | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезе. Ширине асфалта је 2,50m дужине 40,0m. Површина за асфалтирање је 40,0x2,50=100,00m² у делу лепезе 10,0m² | m² | 110,00 |
|  | Путни правац III |  |  |
| 1) | Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31,5mm, d=7cm на делу коловоза и делу лепезе у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm, ширине 2,60m, дужине 42,0m. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Обрачун по m³ | m³ | 8,50 |
| 2) | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезе. Ширине асфалта је 2,40m дужине 42,0m. Површина за асфалтирање је 42,0x2,40=100,80m² у делу лепезе 8,0m² | m² | 108,80 |
|  | МЗ Лалинац-прилаз |  |  |
| 1) | Ручно скидање наноса и израслина (трава) на предметном објекту са утоваром и одвозом на депонију у количини од 2m³. | m³ | 1,00 |
| 2) | Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0-31,5mm, d=4-7cm на делу прилазног пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Обрачун по m³ | m³ | 2,00 |
| 3) | Набавка, довоз и ручна израда слоја асфалта БНХС-16 d=5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на прилазном путу. Површина за асфалтирање је 27,00m² | t | 2,70 |
|  | МЗ Бучум, путни правац I |  |  |
| 1) | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 2,0 |
| 2) | Прање улице цистерном за воду. Прање улице урадити када је време сунчано да би се вода са коловоза брзо осушила. Напомена: Прање се врши због накнадног прскања емулзијом и пресвлачење улице слојем асфалта | m² | 600,00 |
| 3) | Набавка, довоз и ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом дебљине 5-6 cm. Уграђивање се врши у припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 1,5 kg/m². Ударну рупу попунити асфалтном масом, ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине. Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз асфалтне масе , механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. | t | 10,00 |
| 4) | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта АБ-11 d=4cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу. У делу кривине асфалт проширити. Пре израде асфалта коловоз премазати емулзијом дистрибутером ширине 2,4m | m² | 600,00 |
|  | Путни правац II |  |  |
| 1) | Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=7cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Дужина пуног правца 126,0m | m³ | 25,00 |
| 2) | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-16 d=5cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу. Површина за асфалтирање је 126,0x2,40=302,40m² | m² | 302,40 |
|  | Путни правац III |  |  |
| 1) | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,0 |
| 2) | Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Дужина пуног правца 30,0m | m³ | 8,00 |
| 3) | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу. Површина за асфалтирање 30,0X2,4=72m² | m² | 72,00 |
|  | Путни правац IV |  |  |
| 1) | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,0 |
| 2) | Набавка, довоз уградња камене дробине 63mm на делу где је вода однела пут. Обрачун по m³ | m³ | 10,00 |
| 3) | Набавка , довоз и уградња дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Дужина пуног правца 100,0m, ширине 2,6m Обрачун по m³ | m³ | 30,00 |
| 4) | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу. Површина за асфалтирање 100x2,40=240,00m² | m² | 240,00 |
|  | МЗ Тијовац Путни правац I |  |  |
| 1) | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 2,00 |
| 2) | Набавка , довоз и уградња дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm и проширења у кривини. на успону. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. Дужина пуног правца 114,50m+15,5m, ширине 2,8m Обрачун по m³ | m³ | 68,00 |
| 3) | Набавка, довоз уградња камене дробине 63mm на делу где је вода однела пут. Обрачун по m³ | m³ | 10,00 |
| 4) | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу.У делу кривине проширири коловоз Површина за асфалтирање130x2,60=338,00m² | m² | 338,00 |

Дана ___ . ____.2019. године                                                     П О Н У Ђ А Ч

М.П.                                                         ____________________________________

(потпис овлашћеног лица)

2.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____________________________________,

(Назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг  бр. 1.3.2, за партију I, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

3.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, _____________________________(навести назив понуђача), као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач _____________________________(навести назив понуђача) при састављању понуде за   јавну набавку радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг, бр. 1.3.2, за партију I,  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, __________________________(навести назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_________________________				  ___________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._____________ од ___________2019. године,

за поступак јавне набавке

Набавка радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг -партија I,   бр. ЈН 1.3.2 за 2019.годину

ТАБЕЛА 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Интернет страница (web адреса) на којој се налазе јавно доступни подаци који су тражени у оквиру услова (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76 ЗЈН) |  |

ПОНУДУ ДАЈЕМ:

(заокружити начин давања понуде – под А), Б) или В) и уписати податке под Б) и В) уколико се понуда даје са подизвођачем или као заједничка понуда

ТАБЕЛА 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Потпис и печат подизвођача м.п. ______________________________________ |  |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| Потпис и печат учесника у заједничкој понуди м.п. _______________________________ |  |  |

НАПОМЕНА:

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

| Предмет понуде ЈН 1.3.2 – ПАРТИЈА 1 | Набавка радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг -партија I |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а | ___________________________________ динара без ПДВ-а |
| Рок и начин плаћања | Исплата аванса у износу од_____________динара (не више од 30% понуђене цене), остатак на основу испостављених привремених и окончане ситуације, оверених и потписаних од стране овлашћених лица, у року од___ дана од достављања |
| Важност понуде | _______________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана од дана отварања понуда) |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | _________дана ( максимално 95 календарских дана) |
| Гарантни период | ________месеци (минимално 24 месеци од завршетка радова) |

Датум: ____._____.__________.год. 					  Понуђач

м. п. 	    _____________________________________

м. п.                            Подизвођач

_____________________________________

НАПОМЕНА:

Образац понуде је потребно попунити.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере. без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*4 |
| I | МЗ Плужина, асфалтирање прилазног пута |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у слоју 5-15cm (просечно 10cm), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,3 метара. 3,3х0,1х7,5,0=2,48 m3 | m³ | 2,48 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и ручна уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 2,4 метара. 7,50х3,0=22,50 m2 Напомена: Чишћење терена и уклањање траве и земље са крајњих делова пута ће одрадити Месна заједница | m² | 22,5 |  |  |
| II | МЗ Нишевац, путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се асфалтира, са гурањем ископаног материјала на страну (низ косину насипа). | čas | 2,0 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5mm у слоју 5-15 cm (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,9 метара. 2,9х0,1х442,0=128,18 m3 | m³ | 128,18 |  |  |
| 3. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 6,0 цм у ширини од 2,4 метара. 442,0х2,4=1060,8 m2 | m² | 1060,8 |  |  |
| III | МЗ Нишевац, путни правац II |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-15 цм (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. 3,0х0,10х38,0=11,4 м3 | m³ | 11,4 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 2,6 метара. 38,0х2,6=98,8 м2 | m² | 100,00 |  |  |
| IV | Асфалтирање локалног пута Л-13 Околиште-Гушевац |  |  |  |  |
| 1. | Рад грејдера или ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се асфалтира, са гурањем ископаног материјала низ косину насипа. | час | 2,0 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-12 цм (просечно 8 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,5 метара. 3,5х0,08х350,0=98,0 м3 | m³ | 98,0 |  |  |
| 3. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 6,0 цм у ширини од 3,0 метара. 350,0х3,0=1050,0 м2 | m² | 1050,0 |  |  |
| V | Асфалтирање локалног пута Л-9 Тројица-Жељево |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 4,5 метара. 4,5х0,07х127,0=408,0 м3 | m³ | 40,0 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 4,0 метара. 127,0х4,0=508,0 м2 | m² | 508,0 |  |  |
| VI | Асфалтирање локалног пута у МЗ Драјинац, путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута и ископ канала за полагање бетонских цеви за цевасти пропуст Ф 400 мм. Ископани материјал распланирати поред пута. | час | 1,0 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња бетонских цеви ф 400 мм за одвод атмосферске воде. У цену улази набавка, постављање, уградња слоја псека испод цеви и затрпавање цеви. Дужина пропуста је 5,0 метара. | m1 | 5,0 |  |  |
| 3. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5мм у слоју 5-12 цм (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0метара. 3,0х0,1х35,50=10,65 m3 | m³ | 10,65 |  |  |
| 4. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 cm у ширини од 3,0 метара. 35,50х2,60=91,0 м2 + лепеза 9м2 | m² | 100,0 |  |  |
| VII | Асфалтирање локалног пута у МЗ Гулијан, путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Рад ICB-а на скидању наноса и земље са дела пута који се асфалтира, са гурањем ископаног материјала низ косину насипа. | час | 2,0 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-63 мм на делу где је вода однела део пута. | m³ | 10,0 |  |  |
| 3. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-15 цм (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (60 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,7 метара. 2,7х0,1х153,0=41,31 м3 | m³ | 41,31 |  |  |
| 4. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 2,4 метара. 153,0х2,4=367,2 м2 | m² | 367,2 |  |  |
| VIII | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,8 метара. 2,8х0,07х168,0=32,93 м3 | m³ | 32,93 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 2,4 метара. 168,0х2,4=403,2 м2 | m² | 403,2 |  |  |
| IX | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац II |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,8 метара. 2,8х0,07х240,0=45,08 м3 | m³ | 47,04 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 2,4 метара. 240,0х2,4=576,0 м2 | m² | 576,0 |  |  |
| X | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац III |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,5 метара. 2,5х0,07х52,0=9,1 м3 | m³ | 9,1 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 2,0 метара. 52,0х2,0=104,0 м2 | m² | 104,0 |  |  |
| XI | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац IV |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 1,8 и 2,4 метара. 2,4х0,07х15,0=2,52 м3 1,8х0,07х15,0=1,89 | m³ | 4,41 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 1,5 и 2,0 метара. 15,0х2,0=30,0 м2 15,0х1,5=22,5 | m² | 52,5 |  |  |
| XII | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац V |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Ширина слоја за насипање је 2,4 метара. 2,4х0,07х(15,0+10,0)=4,2 м3 | m³ | 4,2 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у ширини од 1,5 и 2,0 метара. 15,0х2,0=30,0 м2 15,0х1,5=22,5 | m² | 52,5 |  |  |
| XIII | Асфалтирање локалног пута у МЗ Рибаре, путни правац VI |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (50 MPa). Површина слоја за насипање је 64 м2. 64,0х0,07=4,48 м3 | m³ | 4,48 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња асфалта БНХС 16 у слоју д= 5,0 цм у површини од60 м2 | m² | 60,00 |  |  |
| XIV | Асфалтирање локалног пута у МЗ Белоиње |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 2,0 |  |  |
| 2. | Прање улице цистерном за воду. Прање улице урадити када је време сунчано да би се вода са коловоза брзо осушила. Напомена: Прање се врши због накнадног прскања емулзијом и пресвлачење улице слојем асфалта | m² | 640,00 |  |  |
| 3. | Набавка, довоз и ручна уградња материјала на крпљењу ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом дебљине 5-6 cm. Уграђивање се врши у припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 1,5 kg/m². Ударну рупу попунити асфалтном масом, дати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине. Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз асфалтне масе , механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. | t | 6,00 |  |  |
| 4. | Набавка, довоз и уградња горњегносећегслојаоддробљеногкаменогагрегатагранулације 0-31,5mm, d=10cm, неделуколовоза у сабијеномстањуиобострано у делубанкине d=5cm, ширине 3.40 дужине 40,0m | m³ | 14,00 |  |  |
| 5. | Набавка, довоз и уградња слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезе. Пре израде асфалта коловоз премазати емулзијом дистрибутером ширине 4,0mдужине 160,0m. Површина за асфалтирање је 160,00x4,0+40,0x3,0=760,00m² | m² | 760,00 |  |  |
| XV | Асфалтирање локалног пута у МЗ Грбавче |  |  |  |  |
| A | Путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,00 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу коловоза у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm, ширине 2,80m, дужине 60,0m. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. | m³ | 18,00 |  |  |
| 3. | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезe и испред капије.Површина за асфалтирање је 60,0x2,60=156,00m² у делу лепезе 8m² | m² | 165,00 |  |  |
| Б | Путни правац II |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,0 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу коловоза и делу лепезе у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm, ширине 2,70m, дужине 40,0m. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. | m³ | 12,00 |  |  |
| 3. | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезе. Ширине асфалта је 2,50mдужине 40,0m. Површина за асфалтирање је 40,0x2,50=100,00m²у делу лепезе 10,0m² | m² | 110,00 |  |  |
| Ц | Путни правац III |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, довоз материјала и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31,5mm, d=7cm на делу коловоза и делу лепезе у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm, ширине 2,60m, дужине 42,0m. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. | m³ | 8,50 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу и у делу лепезе. Ширине асфалта је 2,40mдужине 42,0m. Површина за асфалтирање је 42,0x2,40=100,80m²у делу лепезе 8,0m² | m² | 108,80 |  |  |
| XVI | Асфалтирање прилазног пута у МЗ Лалинац |  |  |  |  |
| 1. | Ручно скидање наноса и израслина (трава) на предметном објекту са утоваром и одвозом на депонију у количини од 2m³. | m³ | 1,00 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0-31,5mm, d=4-7cm на делу прилазног пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте. | m³ | 2,00 |  |  |
| 3. | Набавка, довоз и ручна израда слоја асфалта БНХС-16 d=5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на прилазном путу. Површина за асфалтирање је 27,00m² | t | 2,70 |  |  |
| XVII | Асфалтирање путних праваца у МЗ Бучум |  |  |  |  |
| А | Путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 2,0 |  |  |
| 2. | Прање улице цистерном за воду. Прање улице урадити када је време сунчано да би се вода са коловоза брзо осушила. Напомена: Прање се врши због накнадног прскања емулзијом и пресвлачење улице слојем асфалта | m² | 600,00 |  |  |
| 3. | Набавка, довоз и ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом дебљине 5-6 cm. Уграђивање се врши у припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 1,5 kg/m². Ударну рупу попунити асфалтном масом, ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине. Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз асфалтне масе , механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. | t | 10,00 |  |  |
| 4. | Набавка, довоз материјала и израда слоја асфалта АБ-11 d=4cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на коловозу. У делу кривине асфалт проширити. Пре израде асфалта коловоз премазати емулзијом дистрибутером ширине 2,4m. | m² | 600,00 |  |  |
| Б | Путни правац II |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=7cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте.Дужина пуног правца 126,0m | m³ | 25,00 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС-16 d=5cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу. Површина за асфалтирање је 126,0x2,40=302,40m² | m² | 302,40 |  |  |
| Ц | Путни правац III |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,0 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз и израда горњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте.Дужина пуног правца 30,0m | m³ | 8,00 |  |  |
| 3. | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу. Површина за асфалтирање 30,0X2,4=72m² | m² | 72,00 |  |  |
| Д | Путни правац IV |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 1,0 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз уградња камене дробине 63mm на делу где је вода однела пут. | m³ | 10,00 |  |  |
| 3. | Набавка , довоз и уградња дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте.Дужина пуног правца 100,0m, ширине 2,6m | m³ | 30,00 |  |  |
| 4. | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу. Површина за асфалтирање 100x2,40=240,00m² | m² | 240,00 |  |  |
| XVIII | Асфалтирање у МЗ Тијовац, путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се пресвлачи. | h | 2,00 |  |  |
| 2. | Набавка, довоз и уградња дробљеног каменог агрегата гранулације 0/31.5mm, d=10cm на делу пута у сабијеном стању и обострано у делу банкине d=5cm и проширења у кривини. на успону. Позиција обухвата набавку, довоз разастирање и ваљање исте.Дужина пуног правца 114,50m+15,5m, ширине 2,8m | m³ | 68,00 |  |  |
| 3. | Набавка, довоз уградња камене дробине 63mm на делу где је вода однела пут. | m³ | 10,00 |  |  |
| 4. | Набавка, довоз и израда слоја асфалта БНХС 16 d= 5 cm у сабијеном стању као завршни слој асфалта на путу.У делу кривине проширири коловоз Површина за асфалтирање130x2,60=338,00m² | m² | 338,00 |  |  |
| XIX | Тампонирање пута у МЗ Жељево |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се тампонира. | h | 2,0 |  |  |
| 2. | Ископ путног јарка у дужини од 200,00m, са одвозом ископаног материјала.Димензије јарка 0,4x0,5m | mʹ | 200,00 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња цеви на пропусте Ø300 комада 8. Преко цеви насипати материјал ситније гранулације. | mʹ | 8,00 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-31.5 mm са садржајем честица глине до 15% (прљава ризла)са збијањем до потребне збијености (40Mpa). Ширина слоја за насипање је 3,0m. Местимично насипање ризле на оштећеним деловима пута. | m³ | 95,00 |  |  |
| XX | ТАМПОНИРАЊЕ ПУТА У МЗ БУРДИМО |  |  |  |  |
| A | Путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се тампонира. | h | 1,0 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-31.5 mm са садржајем честица глине до 15% (прљава ризла)са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0m. Местимично насипање ризле на оштећеним деловима пута. | m³ | 59,00 |  |  |
| Б | Путни правац II |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се тампонирање. | h | 1,0 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-31.5 mm са садржајем честица глине до 15% (прљава ризла)са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0m. Местимично насипање ризле на оштећеним деловима пута. | m³ | 24,00 |  |  |
| Ц | Путни правац III |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се тампонирање. | m³ | 8,50 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња цеви на пропусте Ø300 комада 4. Преко цеви насипати материјал ситније гранулације. | mʹ | 4,00 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-31.5 mm са садржајем честица глине до 15% (прљава ризла)са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0m. Местимично насипање ризле на оштећеним деловима пута. | m³ | 60,00 |  |  |
| Д | Путни правац IV |  |  |  |  |
| 1. | Машинско скидање банкина са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. Скидање банкина урадити на траси која се тампонирање. | h | 1,0 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-31.5 mm са садржајем честица глине до 15% (прљава ризла)са збијањем до потребне збијености. Ширина слоја за насипање је 3,0m. Местимично насипање ризле на оштећеним деловима пута. | m³ | 45,00 |  |  |
| XXI | Тампонирање путних праваца у МЗ Луково |  |  |  |  |
| 1. | Машинско уклањање денивелације на путном правцу са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију до 3,0km. | h | 2,00 |  |  |
| 2. | Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта просечне дебљине, d=18cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција обухвата ископ, довоз разастирање и ваљање исте.Дужина пуног правца дужине 300,00m, ширине 2,70m | m³ | 140,00 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-31.5 mm са садржајем честица глине до 15% (прљава ризла)са збијањем до потребне збијености. На главном путном правцу местимично насипање ризле на оштећеним деловима пута. | m³ | 30,00 |  |  |
| XXII | Тампонирање путних праваца у МЗ Влахово |  |  |  |  |
| A | Путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта просечне дебљине, d=15cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција обухвата ископ, довоз разастирање и ваљање исте.Местимично насипање путног правца. | m³ | 58,00 |  |  |
| Б | Путни правац II |  |  |  |  |
| 1. | Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта просечне дебљине, d=15cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција обухвата ископ, довоз разастирање и ваљање исте.Местимично насипање путног правца. | m³ | 67,50 |  |  |
| Ц | Путни правац III |  |  |  |  |
| 1. | Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта просечне дебљине, d=15cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција обухвата ископ, довоз разастирање и ваљање исте.Местимично насипање путног правца. | m³ | 110,00 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња цеви на пропусте Ø400 комада 8. Преко цеви насипати материјал ситније гранулације. | kom | 8,00 |  |  |
| 3. | Ископ путног јарка у дужини од 60,00m, са одвозом ископаног материјала.Димензије јарка 0,4x0,5m | mʹ | 60,00 |  |  |
| Д | Путни правац IV |  |  |  |  |
| 1. | Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта просечне дебљине, d=15cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција обухвата ископ, довоз разастирање и ваљање исте.Местимично насипање путног правца. | m³ | 80,00 |  |  |
| XXIII | Тампонирање путних праваца у МЗ Копајкошара |  |  |  |  |
| 1. | Ископ, довоз и уградња природног тампона из локалног позајмишта просечне дебљине, d=15cm на делу пута у сабијеном стању. Позиција обухвата ископ, довоз разастирање и ваљање исте на атарским путним правцима.Местимично насипање путних праваца. | m³ | 90,00 |  |  |
| XXIV | Тампонирање пута у МЗ Периш, путни правац I |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и природног тампона из локалног позајмишта слоју 5-15 цм (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (30 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. 3,0х0,1х125,0=37,5 м3 | m³ | 37,5 |  |  |
| 2. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм са садржајем глиновитих честица до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-10 цм (просечно 7 цм), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. 3,0х0,07х125,0=26,25 м3 | m³ | 26,25 |  |  |
| XXV | Тампонирање пута у МЗ Периш, путни правац II |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм са садржајем глиновитих честица до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-15 цм (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. 3,0х0,1х98,0=29,4 м3 | m³ | 29,4 |  |  |
| XXVI | Тампонирање пута у МЗ Периш, путни правац III |  |  |  |  |
| 1. | Набавка транспорт и уградња камене дробине 0-31,5 мм са садржајем глиновитих честица до 15 % (прљава ризла) у слоју 5-15 цм (просечно 10 цм), са збијањем до потребне збијености (40 MPa). Ширина слоја за насипање је 3,0 метара. 3,0х0,1х86,0=25,8 м3 | m³ | 25,8 |  |  |
| XXVII | УКУПНО БЕЗ ПДВ-a | _______________________________динара |  |  |  |
| XXVIII | УКУПНО ПДВ | _____________ % _______________ динара |  |  |  |
| XXIX | УКУПНО СА ПДВ-ом | _______________________________ динара |  |  |  |

Датум: _________________                                                          Понуђач:

________________________________

м.п.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке

- у колону 6. уписати колико износи множењем колоне 5 јединичне цене без ПДВ-а и 4 Количине за сваки тражени предмет јавне набавке

- у реду 4. уписати колико износи ПДВ-а

- у реду 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће сабрати укупну износ без ПДВ-а (наведену у реду 3.) и износ ПДВ-а (који је наведен у реду 4.)

- МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ I – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ И ТАМПОНИРАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА АСФАЛТИРАЊУ И ТАМПОНИРАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Закључен  у ______________, дана_________године, између:

Општинске управе општине Сврљиг са седиштем у Сврљигу, ул. Радетова бр.31, ПИБ 102025507, коју заступа начелник Дејана Митић,   дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац),

и

__________________________________________са седиштем у ____________________

ул.______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у ___________

ул._______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе ______________________________________са седиштем у _______________

ул._____________________________________бр.____, ПИБ___________________ и ______________________________________са седиштем у _______________

ул._________________________________бр.____, ПИБ___________________.

Или

______________________________________са седиштем у _______________

ул.___________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са Подизвођачем ______________________________________са седиштем у _______________

ул.__________________________________бр.____, ПИБ___________________.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________2019.године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг, ЈН. Бр. 1.3.2, обликовану у три партије, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. _________ од _______2019.године, којом је уговор о јавној набавци за Партију 1 доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора су радови на асфалтирању и тампонирању локалних путева.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а (словима:___________________________________), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Исплата уговорених и изведених радова  вршиће се, и то:

____% аванса што износи_______________________динара без ПДВ –а, односно са ПДВ-ом ____________________________ динара,  а остатак по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, са плаћањем  у року од __________ дана, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, заведене код извођача под бр._________ дана ________2019. године и код наручиоца под бр.___________________ дана _______2019. године, потписаним од стране стручног надзора наручиоца.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију чији износ не може бити мањи од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове.

Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању

одговорног  Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном

надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у

складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио

радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима

Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и

квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се

утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног

материјала, инсталација и опреме.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем

уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и

коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим

актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински

дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач се обавезује да одмах након потписивања уговора заједно са авансним рачуном(ситуацијом) Наручиоцу достави  гаранцију банке за  авансно плаћање са клаузулама: безусловна и платива на први позив у корист наручиоца, у висини траженог аванса (не више од 30%) са роком важности најмање 30 дана дуже од дана испостављања окончане ситуације.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, платива на први позив у корист Наручиоца, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови  радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за ______%,  и више,  о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове..

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту  примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка

јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени

техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова

није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА					       ЗА НАРУЧИОЦА

________________________				    ____________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | јединица |  |  |  |
| 2. |  | јединица |  |  |  |
| 3. |  | јединицe |  |  |  |
| 4. |  | јединице |  |  |  |
| 5. |  | јединице |  |  |  |
| 6. |  | јединице |  |  |  |

Дана ___.___.2019. године                                                                    П О Н У Ђ А Ч

_____________________________

М.П.                            (потпис овлашћеног лица)

- ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у обрасцу 10. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Дана ___.___.2019. године

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

10. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  за потребе наручиоца___________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:______________

Датум завршетка радова:____________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

Дана ___.___.2019. године

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МП

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

VII.   ПАРТИЈА II

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

| Ред. бр. | О п и с р а д о в а | Јед. мере | Коли- чина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Реконструкција водоводне мреже у МЗ Давидовац |  |  |
| 1) | Обележавање трасе постојећих инсталација као и обележавање кућних прикључака (задужен овлашћени представник МЗ) |  |  |
| 2) | Машински ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ извршити са правилним одсицањем бочних страна. Пре ископа обележити ров, ископ вршити у ширини од 0.60m и дубини од 0.90m. Радити га комбиновано 80% машински и 20% ручно у зони постојећих инсталација проширења у делу прикључака (радна јама). Дужина рова је 600,00m. Плаћање је по m³ ископаног рова. Ископ 40% у земљи III и IV категорије Ископ 60% у земљи V категорије | m³ m³ | 130,00 198,00 |
| 3) | Ручни ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ вршити у ширини од 0,60m и дубини од 0,90. Дужина рова 50m Ископ 40% у земљи III и IV категорије Ископ 60% у земљи V категорије | m³ m³ | 10,80 16,20 |
| 4) | Ручно планирање дна рова, све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/- 1cm. Плаћање по m² стварно испланираног дна рова. | m² | 378,00 |
| 5) | Набавка, испорука и уградња постељице од песка гранулације до 4,0mm, 10,0cm испод цеви до висине 5,0cm изнад цеви са подбијаљем око цеви. Песак набијати уз квашење до потребне збијености у свему према техничким условима. Обрачун по m³ уграђеног песка. | m³ | 56,7 |
| 6) | Затрпавање рова земљом из ископа, земљу очистити од камена и сабијати слојевито, дебљине слојeва од 20,00cm. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km | m³ | 275,80 |
| 7) | Ручно затрпавање рова земљом из ископа. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km | m³ | 22,50 |
| 8) | Утовар и одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5,0km | m³ | 56,70 |
| 9) | Набавка, транспорт и монтажа цеви од полиетилена високе густине називног притиска 10bara. У цену урачунати исправљање, савијање цеви, сечење и EF заваривање спојева. PE 100 NP 10 DN 63 DN 20 DN 40 | m´ m´ mʹ | 600,00 20,00 50,00 |
| 10) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада PE EF лук од 90/45ͦ SDR11 | kom | 2,00 |
| 11) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо следећих фазонских комада PE 100 E спојнице DN63 SDR11 PE 100 E спојнице DN40 SDR11 PE 100 E спојнице DN20 SDR11 | kom kom kom | 9,00 3,00 4,00 |
| 12) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада. PE E вентил са уградном гарнитуром од DN63 SDR 11 PE E вентил са уградном гарнитуром од DN40 SDR11 PE E вентил са уградном гарнитуром од од DN20 SDR11 PE E вентил са уградном гарнитуром од од DN50 SDR11 PE-ČE прелазни DN50 PE-ČE прелазни DN40 Kлизна спојка DN50 Клизна спојка DN40 | kom kom kom kom kom kom kom kom | 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| 13) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE EF Т комад DN63/63 SDR11 | kom | 3,00 |
| 14) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE ЕF редуцир DN63/50 SDR11 PE EF редуцир DN 63/40 SDR11 | kom kom | 3,00 2,00 |
| 15) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE огрлице DN63/20 | kom | 3,00 |
| 16) | Набавка и постављање траке упозорења | m´ | 650,00 |
| 17) | Испитивање мреже на хидраулички притисак по прописима за испитивање | m´ | 650,00 |
|  | Реконструкција каптаже у МЗ Палилула |  |  |
| 1) | Машинско вађење пања и чишћење корова поред и у каптажи. Извађени пањ одвести на депонију до 3,0km. Пречник пања је 80cm. Рупу затрпати земљом. Цену дати за цео опис позиције. Обрачун по комаду | kom | 1,00 |
| 2) | Црпљене воде из каптаже муљном пумпом, одвести воду ван каптаже на удаљеност до 100,00m. Обрачун по h | h | 10,00 |
| 3) | Набавка материјала(бетона) за подизање шахт поклопца на каптажи 1 и каптажи 2 димензије 1,0x1,0x1,0 комада 2, у обостраној оплати, армирати арматурном мрежом Ø8mm. По завршетку радова наместити шахт поклопце које се налазе на каптажи. у цену урачунати целокупан опис позиције Обрачун по комаду | kom | 2,00 |
|  | Реконструкција водоводне мреже у МЗ Белоиње |  |  |
| 1) | Обележавање трасе постојећих инсталација као и обележавање кућних прикључака (задужен овлашћени представник МЗ) | / | / |
| 2) | Машински ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ извршити са правилним одсицањем бочних страна. Пре ископа обележити ров, ископ вршити у ширини од 0.60m и дубини од 0.90m. Радити га комбиновано 80% машински и 20% ручно у зони постојећих инсталација проширења у делу прикључака (радна јама). Дужина рова је 700,00m. Плаћање је по m³ ископаног рова. Ископ 70% у земљи III и IV категорије Ископ 30% у земљи V категорије | m³ | 264,60 113,40 |
| 3) | Ручно планирање дна рова, све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/- 1cm. Плаћање по m² стварно испланираног дна рова. | m² | 420,00 |
| 4) | Набавка, испорука и уградња постељице од песка гранулације до 4,0mm, 10,0cm испод цеви до висине 5,0cm изнад цеви са подбијаљем око цеви. Песак набијати уз квашење до потребне збијености у свему према техничким условима. Обрачун по m³ уграђеног песка. | m³ | 63,0 |
| 5) | Затрпавање рова земљом из ископа, земљу очистити од камена и сабијати слојевито, дебљине слојeва од 20,00cm. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km | m³ | 315,00 |
| 6) | Утовар и одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5,0km | m³ | 63,00 |
| 7) | Бушење испод асфалтног пута за кућне прикључке. Обрачун по mʹ | mʹ | 9,00 |
|  | III / БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 8) | Набавка, транспорт и уградња шахте од бетонске цеви Ø1000 са израдом поклопца и бетониранје дна шахте бетонон d=10,00cm. Цену дати објединјено за бетон и шахту. Обрачун по m³ | kom | 1,00 |
|  | IV / МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| 9) | Уградња цеви од полиетилена које поседује месна заједница. У цену EF заваривање спојева. (Цеви поседује месна заједница) PE 100 NP 10 DN 40 DN 32 DN 20 | m´ m´ mʹ | 250,00 150,00 180,00 |
| 10) | Набавка, довоз и уградња цеви од полиетилена високе густине називног притиска 10bara. У цену урачунати исправљање, савијање цеви, сечење и EF заваривање спојева. PE 100 NP 10 DN 32 DN 25 | mʹ mʹ | 200,00 150,00 |
| 11) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада PE 100 EF спојнице DN40 PE 100 EF спојнице DN32 PE 100 EF спојнице DN25 PE 100 EF спојнице DN20 | kom kom kom kom | 18,00 27,00 16,00 36,00 |
| 12) | Набавка и монтажа електрофузионо варење машином седећих фазонских комада. PE E вентил са уградном гарнитуром DN40 PE вентил са уградном гарнитуром DN32 | kom kom | 3,00 2,00 |
| 13) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионих вентила PE EF вентил са уградном гарнитуром DN20 | kom | 15,00 |
| 14) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE Т комад DN40/40 PE T комад DN32/32 PE T комад DN25/25 | kom kom kom | 5,00 10,00 6,00 |
| 15) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE EF редуцир DN40/32 PE EF редуцир DN40/25 PE EF редуцир DN32/25 PE EF редуцир DN32/20 PE EF редуцир DN25/20 PE EF редуцир DN40/20 | kom kom kom kom kom kom | 3,00 1,00 2,00 8,00 6,00 1,00 |
| 16) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада EF лук 90/45ͦ | kom | 3,00 |
| 17) | Набавка и постављање траке упозорења | m´ | 600,00 |
|  | IV /ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
| 18) | Испитивање мреже на хидраулички притисак по прописима за испитивање | m´ | 700,00 |
|  | Реконструкција водоводне мреже у МЗ Радмировац |  |  |
| 1) | Обележавање трасе постојећих инсталација као и обележавање кућних прикључака (задужен овлашћени представник МЗ) |  |  |
| 2) | Машински ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ извршити са правилним одсицањем бочних страна. Пре ископа обележити ров, ископ вршити у ширини од 0.60m и дубини од 0.90m. Радити га комбиновано 80% машински и 20% ручно у зони постојећих инсталација проширења у делу прикључака (радна јама). Дужина рова је 710,00m Плаћање је по m³ ископаног рова. Ископ 70% у земљи III и IV категорије Ископ 30% у земљи V категорије | m³ | 268,38 115,02 |
| 3) | Ручно планирање дна рова, све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/- 1cm. Плаћање по m² стварно испланираног дна рова. | m² | 426,00 |
| 4) | Набавка, испорука и уградња постељице од песка гранулације до 4,0mm, 5,0cm испод цеви до висине 5,0cm изнад цеви са подбијаљем око цеви. Песак набијати уз квашење до потребне збијености у свему према техничким условима. Обрачун по m³ уграђеног песка. | m³ | 42,60 |
| 5) | Затрпавање рова земљом из ископа, земљу очистити од камена и сабијати слојевито, дебљине слојeва од 20,00cm. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km | m³ | 340,80 |
| 6) | Утовар и одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5,0km | m³ | 42,60 |
| 7) | Бушење испод асфалтног пута за кућне прикључке. Обрачун по mʹ | mʹ | 28,00 |
| 10) | Набавка, довоз и уградња цеви од полиетилена високе густине називног притиска 10bara. У цену урачунати исправљање, савијање цеви, сечење и EF заваривање спојева. PE 100 NP 10 DN 63 DN 50 DN 40 DN 32 DN20 | m´ mʹ mʹ mʹ mʹ | 60,00 310,00 150,00 150,00 290,00 |
| 11) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада EF спојнице DN63 EF спојнице DN50 EF спојнице DN32 EF спојница DN20 EF спојница DN40 | kom kom kom kom kom | 4,00 26,00 8,00 20,00 5,00 |
| 12) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада. PE вентил DN63 са уградном гарнитуром PE вентил DN50 са уградном гарнитуром | kom kom | 1,00 2,00 |
| 13) | Набавка, довоз и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE вентил са уградном гарнитуром DN20 | kom | 28,00 |
| 14) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE Т комад DN63/63 PE T комад DN50/50 PE T комад DN32/32 | kom kom kom | 4,00 13,00 15,00 |
| 15) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада EF редуцир DN32/20 EF редуцир DN50/20 EF редуцир DN40/32 EF редуцир DN90/63 EF редуцир DN63/50 EF редуцир DN63/40 EF редуцир DN63/25 EF редуцир DN90/75 EF редуцир DN75/50 | kom kom kom kom kom kom kom kom kom | 16,00 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| 16) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада EF лук 90ͦ/45ͦ | kom | 3,00 |
| 17) | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада Мулти џоинт спојница постојећа азбесна цев 75 DN Мулти џоинт спојница постојећа азбесна цев 90DN PE-ČE EF прелазни DN40 PE-ČE EF прелазни DN25 Клизна спојка DN40 Клизна спојка DN25 Огрлица DN 63/20 | kom kom kom kom kom kom kom | 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 |
| 18) | Набавка и постављање траке упозорења | m´ | 710,00 |
| 19) | Испитивање мреже на хидраулички притисак по прописима за испитивање | m´ | 710,00 |
|  | Реконструкција водоводне мреже у МЗ Црнољевица |  |  |
| 1) | Ископ рова са одбацивањем ископаног материјала на страну (касније ће се користити за затрпавање рова), за полагање цевовода у материјалу III и IV категорије, ширине 0,5 m. и дубине од 0,7 m. Ископ се ради комбиновано 90% машински и 10% ручно. | m1 | 781,0 |
| 2) | Ручни ископ рова са одбацивањем ископаног материјала на страну (касније ће се користити за затрпавање рова), за полагање цевовода у материјалу III и IV категорије, ширине 0,5 m. и дубине од 0,7 m. | m1 | 150,0 |
| 3) | Ископ рова кућне прикључке са одбацивањем ископаног материјала на страну (касније ће се користити за затрпавање рова), за полагање цевовода у материјалу III и IV категорије, ширине 0,5 m. и дубине од 0,7 m. Ископ се ради комбиновано 80% машински и 20% ручно. У ову позицију улази и фино планирање дна рова (само ров за кућне прикључке). Има укупно 11 прикључака | m1 | 88,5 |
| 4) | Фино планирање дна рова | m² | 465,5 |
| 5) | Набавка транспорт и уградња, песка у ров, испод око и изнад цеви. 1019,5х0,5х0,20=112,09 м3 | m³ | 101,95 |
| 6) | Машинско затрпавање рова земљом из ископа. Вишак земње распланирати по околном терену. | m³ | 203,76 |
| 7) | Ручно затрпавање рова земљом из ископа. Вишак земње распланирати по околном терену. | m³ | 36,00 |
| 8) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање цеви, машином са протоколирањем полиетиленских цеви PE 100 Np 10 DN 90 | m1 | 623,0 |
|  | DN 75 DN 63 DN 50 DN 25 |  | 345,0 195,0 84,0 88.5 |
| 9) | Израда водонепропусних шахтова од бетона МБ 30, укључујући водонепропусне спојеве у прекидеима бетонирања, као што су дилатационе спојнице и жлебови са провизорном оплатом. У цену урачунато: - набавка уградња и неговање бетона - набавка уградња арматуре - набавка,допремање и уградња ливено-гвоздених поклопаца са рамом, минималног светлог отвора 60 цм и носивости 20 t - израда оплате и сав остали материјал потребан за рад. Обрачун по комаду. - шахт светлог отвора 100х100х100 cm | kom | 3,00 |
| 10) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање вентила EF DN 90 | kom | 2,00 |
| 11) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање вентила EF DN 75 | kom | 2,00 |
| 12) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 90 | kom | 5,00 |
| 13) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 75 | kom | 13,00 |
| 14) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 63 | kom | 2,0 |
| 15) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 50 | kom | 2,0 |
| 16) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање редуцира EF DN 90/75 | kom | 3,0 |
| 17) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање редуцира EF DN 75/63 | kom | 3,0 |
| 18) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање T комада EF DN 90х90х90 | kom | 2 |
| 19) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање T комада EF DN 75х75х75 | kom | 4 |
| 20) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена EF DN 90/450 | kom | 1 |
| 21) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена EF DN 75х900 | kom | 1 |
| 22) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена EF DN 75х450 | kom | 1 |
| 23) | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена седла (прикључнице) EF DN 90 EF DN 75 EF DN 63 EF DN 50 | kom kom kom kom | 1,0 4,0 5,0 3,0 |
| 24) | Израда бетонског прага МБ 25 преко водотокова. У цвену улази: ископ, полагање цеви у ров, израда оплате за бетон, уградња бетона и неговање истог и уклањање оплоате. Димензије бетонског прага су: 0,5х0,55х5,0=1,375 м3 | m³ | 2,75 |
| 25) | Испирање новоизграђене мреже и давање потврде о исправности исте | m1 | 1019,5 |

Дана ___ . ____.2019. године                                                            П О Н У Ђ А Ч

М.П.                                      ______________________________________

(потпис овлашћеног лица)

2.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____________________________________,

(Назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг бр. 1.3.2, за Партију II,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

3.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, _____________________________(навести назив понуђача), као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач _____________________________(навести назив понуђача) при састављању понуде за   јавну набавку радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг, бр. 1.3.2, за Партију II,   поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, __________________________(навести назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_________________________				  ___________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._____________ од ___________2019. године,

за поступак јавне набавке радова

Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – партија II, број  набавке ЈН 1.3.2 за 2019.годину

ТАБЕЛА 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Интернет страница (web адреса) на којој се налазе јавно доступни подаци који су тражени у оквиру услова (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76 ЗЈН) |  |

ПОНУДУ ДАЈЕМ:

(заокружити начин давања понуде – под А), Б) или В) и уписати податке под Б) и В) уколико се понуда даје са подизвођачем или као заједничка понуда

ТАБЕЛА 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Потпис и печат подизвођача м.п. ______________________________________ |  |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| Потпис и печат учесника у заједничкој понуди м.п. ______________________________________ |  |  |

НАПОМЕНА:

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

| Предмет понуде ЈН 1.3.2 | Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг – партија II |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а | ___________________________________ динара без ПДВ-а |
| Рок и начин плаћања | Исплата аванса у износу од_____________динара (не више од 30% понуђене цене), остатак на основу испостављених привремених и окончане ситуације, оверених и потписаних од стране овлашћених лица у року од_____дана од достављања |
| Важност понуде | _______________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана од дана отварања понуда) |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ________дана ( максимално 90 календарских дана) |
| Гарантни период | ________месеци ( минимално 24 месеци) |

Датум: ____._____.__________.год. 					  Понуђач

м. п. 	                 __________________________

м. п.                                         Подизвођач

___________________________

НАПОМЕНА:

- Образац понуде је потребно попунити, оверити и потписати.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р. бр. | Опис радова |  |  |  |  |  | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере. без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6=5*4 |
| I | Реконструкцијаводоводнемреже у МЗ Давидовац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе постојећих инсталација као и обележавање кућних прикључака (задужен овлашћени представник МЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Машински ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ извршити са правилним одсицањем бочних страна. Пре ископа обележити ров, ископ вршити у ширини од 0.60m и дубини од 0.90m. Радити га комбиновано 80% машински и 20% ручно у зони постојећих инсталација проширења у делу прикључака (радна јама). Дужина рова је 600,00m. Плаћање је по m³ ископаног рова. |  |  |  |  | Ископ 40% у земљи III и IV категорије | m³ | 130,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ископ 60% у земљи V категорије | m³ | 198,00 |  |  |
| 3. | Ручни ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ вршити у ширини од 0,60m и дубини од 0,90. Дужина рова 50m |  |  |  |  | Ископ 40% у земљи III и IV категорије | m³ | 10,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ископ 60% у земљи V категорије | m³ | 16,20 |  |  |
| 4. | Ручно планирање дна рова, све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/- 1cm. Плаћање по m² стварно испланираног дна рова. |  |  |  |  |  | m² | 378,00 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и уградња постељице од песка гранулације до 4,0mm, 10,0cm испод цеви до висине 5,0cm изнад цеви са подбијаљем око цеви. Песак набијати уз квашење до потребне збијености у свему према техничким условима. Обрачун по m³ уграђеног песка. |  |  |  |  |  | m³ | 56,7 |  |  |
| 6. | Затрпавање рова земљом из ископа, земљу очистити од камена и сабијати слојевито, дебљине слојeва од 20,00cm. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km |  |  |  |  |  | m³ | 275,80 |  |  |
| 7. | Ручно затрпавање рова земљом из ископа. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km |  |  |  |  |  | m³ | 22,50 |  |  |
| 8. | Утовар и одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5,0km |  |  |  |  |  | m³ | 56,70 |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа цеви од полиетилена високе густине називног притиска 10bara. У цену урачунати исправљање, савијање цеви, сечење и EF заваривање спојева. PE 100 NP 10 |  |  |  | DN 63 |  | m´ | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | DN 20 |  | m´ | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | DN 40 |  | mʹ | 50,00 |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада PE EF лук од 90/45ͦ SDR11 |  |  |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо следећих фазонских комада |  | PE 100 E спојнице DN63 SDR11 |  |  |  | kom | 9,00 |  |  |
|  |  |  | PE 100 E спојнице DN40 SDR11 |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
|  |  |  | PE 100 E спојнице DN20 SDR11 |  |  |  | kom | 4,00 |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада. |  | PE E вентил са уградном гарнитуром од DN63 SDR 11 |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
|  |  |  | PE E вентил са уградном гарнитуром од DN40 SDR11 |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  | PE E вентил са уградном гарнитуром од од DN20 SDR11 |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
|  |  |  | PE E вентил са уградном гарнитуром од од DN50 SDR11 |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  | PE-ČE прелазни DN50 |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  | PE-ČE прелазни DN40 |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Kлизна спојка DN50 |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Клизна спојка DN40 |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE EF Т комад DN63/63 SDR11 |  |  |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада |  | PE ЕF редуцир DN63/50 SDR11 |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
|  |  |  | PE EF редуцир DN 63/40 SDR11 |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 15. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE огрлице DN63/20 |  |  |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 16. | Набавка и постављање траке упозорења |  |  |  |  |  | m´ | 650,00 |  |  |
| 17. | Испитивање мреже на хидраулички притисак по прописима за испитивање |  |  |  |  |  | m´ | 650,00 |  |  |
| II | Реконструкцијакаптаже у МЗ Палилула |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинско вађење пања и чишћење корова поред и у каптажи. Извађени пањ одвести на депонију до 3,0km. Пречник пања је 80cm. Рупу затрпати земљом. Цену дати за цео опис позиције. |  |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 2. | Црпљене воде из каптаже муљном пумпом, одвести воду ван каптаже на удаљеност до 100,00m. |  |  |  |  |  | h | 10,00 |  |  |
| 3. | Набавка материјала(бетона) за подизање шахт поклопца на каптажи 1 и каптажи 2. Димензије 1,0x1,0x1,0 комада 2, у обостраној оплати, армирати арматурном мрежом Ø8mm. По завршетку радова наместити шахт поклопце које се налазе на каптажи. у цену урачунати целокупан опис позиције |  |  |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| III | Реконструкцијаводоводнемреже у МЗ Белоиње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе постојећих инсталација као и обележавање кућних прикључака (задужен овлашћени представник МЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Машински ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ извршити са правилним одсицањем бочних страна. Пре ископа обележити ров, ископ вршити у ширини од 0.60m и дубини од 0.90m. Радити га комбиновано 80% машински и 20% ручно у зони постојећих инсталација проширења у делу прикључака (радна јама). Дужина рова је 700,00m. |  |  | Ископ 70% у земљи III и IV категорије |  |  | m³ | 264,60 |  |  |
|  |  |  |  | Ископ 30% у земљи V категорије |  |  | m³ | 113,40 |  |  |
| 3. | Ручно планирање дна рова, све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/- 1cm. Плаћање по m² стварно испланираног дна рова. |  |  |  |  |  | m² | 420,00 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и уградња постељице од песка гранулације до 4,0mm, 10,0cm испод цеви до висине 5,0cm изнад цеви са подбијаљем око цеви. Песак набијати уз квашење до потребне збијености у свему према техничким условима. |  |  |  |  |  | m³ | 63,0 |  |  |
| 5. | Затрпавање рова земљом из ископа, земљу очистити од камена и сабијати слојевито, дебљине слојeва од 20,00cm. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km |  |  |  |  |  | m³ | 315,00 |  |  |
| 6. | Утовар и одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5,0km |  |  |  |  |  | m³ | 63,00 |  |  |
| 7. | Бушење испод асфалтног пута за кућне прикључке. |  |  |  |  |  | mʹ | 9,00 |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и уградња шахте од бетонске цеви Ø1000 са израдом поклопца и бетониранје дна шахте бетонон d=10,00cm. Цену дати објединјено за бетон и шахту. |  |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 9. | Уградња цеви од полиетилена које поседује месна заједница. У цену EF заваривање спојева. (Цеви поседује месна заједница) PE 100 NP 10 |  |  |  | DN 40 |  | m´ | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | DN 32 |  | m´ | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | DN 20 |  | mʹ | 180,00 |  |  |
| 10. | Набавка, довоз и уградња цеви од полиетилена високе густине називног притиска 10bara. У цену урачунати исправљање, савијање цеви, сечење и EF заваривање спојева. PE 100 NP 10 |  |  |  | DN 32 |  | mʹ | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | DN 25 |  | mʹ | 150,00 |  |  |
| 11. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада |  |  |  | PE 100 EF спојнице DN40 |  | kom | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE 100 EF спојнице DN32 |  | kom | 27,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE 100 EF спојнице DN25 |  | kom | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE 100 EF спојнице DN20 |  | kom | 36,00 |  |  |
| 12. | Набавка и монтажа електрофузионо варење машином седећих фазонских комада. |  |  |  | PE E вентил са уградном гарнитуром DN40 |  | kom | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE вентил са уградном гарнитуром DN32 |  | kom | 2,00 |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионих вентила PE EF вентил са уградном гарнитуром DN20 |  |  |  |  |  | kom | 15,00 |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада |  |  |  | PE Т комад DN40/40 |  | kom | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE T комад DN32/32 |  | kom | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE T комад DN25/25 |  | kom | 6,00 |  |  |
| 15. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада |  |  |  | PE EF редуцир DN40/32 |  | kom | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE EF редуцир DN40/25 |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE EF редуцир DN32/25 |  | kom | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE EF редуцир DN32/20 |  | kom | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE EF редуцир DN25/20 |  | kom | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | PE EF редуцир DN40/20 |  | kom | 1,00 |  |  |
| 16. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада EF лук 90/45ͦ |  |  |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 17. | Набавка и постављање траке упозорења |  |  |  |  |  | m´ | 600,00 |  |  |
| 18. | Испитивање мреже на хидраулички притисак по прописима за испитивање |  |  |  |  |  | m´ | 700,00 |  |  |
| IV | Реконструкцијаводоводнемреже у МЗ Радмировац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обележавање трасе постојећих инсталација као и обележавање кућних прикључака (задужен овлашћени представник МЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Машински ископ рова са одбацивањем земље најмање 1m од ивице рова. Ископ извршити са правилним одсицањем бочних страна. Пре ископа обележити ров, ископ вршити у ширини од 0.60m и дубини од 0.90m. Радити га комбиновано 80% машински и 20% ручно у зони постојећих инсталација проширења у делу прикључака (радна јама). Дужина рова је 710,00m |  |  |  | Ископ 70% у земљи III и IV категорије |  | m³ | 268,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ископ 30% у земљи V категорије |  | m³ | 115,02 |  |  |
| 3. | Ручно планирање дна рова, све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/- 1cm. Плаћање по m² стварно испланираног дна рова. |  |  |  |  |  | m² | 426,00 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и уградња постељице од песка гранулације до 4,0mm, 5,0cm испод цеви до висине 5,0cm изнад цеви са подбијаљем око цеви. Песак набијати уз квашење до потребне збијености у свему према техничким условима. |  |  |  |  |  | m³ | 42,60 |  |  |
| 5. | Затрпавање рова земљом из ископа, земљу очистити од камена и сабијати слојевито, дебљине слојeва од 20,00cm. Материјал сабијати до потребне збијености, он не сме да саджи примесе камена и предмета које могу оштетити цев. Обрачун по m³ уграђеног материјала. Вишак материјала утоварити и одвести на депонију до 5,0km |  |  |  |  |  | m³ | 340,80 |  |  |
| 6. | Утовар и одвоз вишка земље из ископа на депонију до 5,0km |  |  |  |  |  | m³ | 42,60 |  |  |
| 7. | Бушење испод асфалтног пута за кућне прикључке. |  |  |  |  |  | mʹ | 28,00 |  |  |
| 8. | Набавка, довоз и уградња цеви од полиетилена високе густине називног притиска 10bara. У цену урачунати исправљање, савијање цеви, сечење и EF заваривање спојева. PE 100 NP 10 |  | DN 63 |  |  |  | mʹ | 60,00 |  |  |
|  |  |  | DN 50 |  |  |  | m´ | 310,00 |  |  |
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | m´ | 150,00 |  |  |
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | m´ | 150,00 |  |  |
|  |  |  | DN20 |  |  |  | m´ | 290,00 |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада |  | EF спојнице DN63 |  |  |  | kom | 4,00 |  |  |
|  |  |  | EF спојнице DN50 |  |  |  | kom | 26,00 |  |  |
|  |  |  | EF спојнице DN32 |  |  |  | kom | 8,00 |  |  |
|  |  |  | EF спојница DN20 |  |  |  | kom | 20,00 |  |  |
|  |  |  | EF спојница DN40 |  |  |  | kom | 5,00 |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада. |  | PE вентил DN63 са уградном гарнитуром |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  | PE вентил DN50 са уградном гарнитуром |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 11. | Набавка, довоз и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада PE вентил са уградном гарнитуром DN20 |  |  |  |  |  | kom | 28,00 |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада | PE Т комад DN63/63 |  |  |  |  | kom | 4,00 |  |  |
|  |  | PE T комад DN50/50 |  |  |  |  | kom | 13,00 |  |  |
|  |  | PE T комад DN32/32 |  |  |  |  | kom | 15,00 |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада | EF редуцир DN32/20 |  |  |  |  | кom | 16,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN50/20 |  |  |  |  | kom | 12,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN40/32 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN90/63 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN63/50 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN63/40 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN63/25 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN90/75 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | EF редуцир DN75/50 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 14. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење следећих фазонских комада EF лук 90ͦ/45ͦ |  |  |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 15. | Набавка, транспорт и монтажа електрофузионо варење машином са протоколирањем полиетиленских цеви следећих фазонских комада | Мулти џоинт спојница постојећа азбесна цев 75 DN |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | Мулти џоинт спојница постојећа азбесна цев 90DN |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | PE-ČE EF прелазни DN40 |  |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
|  |  | PE-ČE EF прелазни DN25 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | Клизна спојка DN40 |  |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
|  |  | Клизна спојка DN25 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  | Огрлица DN 63/20 |  |  |  |  | kom | 1,00 |  |  |
| 16. | Набавка и постављање траке упозорења |  |  |  |  |  | m´ | 710,00 |  |  |
| 17. | Испитивање мреже на хидраулички притисак по прописима за испитивање |  |  |  |  |  | m´ | 710,00 |  |  |
| V | Реконструкцијаводоводнемреже у МЗ Црнољевица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ископ рова са одбацивањем ископаног материјала на страну (касније ће се користити за затрпавање рова), за полагање цевовода у материјалу III и IV категорије, ширине 0,5m.идубине од0,7 m. Ископ се ради комбиновано 90% машински и 10% ручно. |  |  |  |  |  | m1 | 781,0 |  |  |
| 2. | Ручни ископ рова са одбацивањем ископаног материјала на страну (касније ће се користити за затрпавање рова), за полагање цевовода у материјалу III и IV категорије, ширине 0,5m.идубине од0,7 m. |  |  |  |  |  | m1 | 150,0 |  |  |
| 3. | Ископ рова кућне прикључке са одбацивањем ископаног материјала на страну (касније ће се користити за затрпавање рова), за полагање цевовода у материјалу III и IV категорије, ширине 0,5m.идубине од0,7 m. Ископ се ради комбиновано 80% машински и 20% ручно. У ову позицију улази и фино планирање дна рова (само ров за кућне прикључке). Има укупно 11 прикључака |  |  |  |  |  | m1 | 88,5 |  |  |
| 4. | Фино планирање дна рова |  |  |  |  |  | m² | 465,5 |  |  |
| 5. | Набавка транспорт и уградња, песка у ров, испод око и изнад цеви. 1019,5х0,5х0,20=112,09 м3 |  |  |  |  |  | m³ | 101,95 |  |  |
| 6. | Машинско затрпавање рова земљом из ископа. Вишак земње распланирати по околном терену. |  |  |  |  |  | m³ | 203,76 |  |  |
| 7. | Ручно затрпавање рова земљом из ископа. Вишак земње распланирати по околном терену. |  |  |  |  |  | m³ | 36,00 |  |  |
| 8. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање цеви, машином са протоколирањем полиетиленских цеви PE 100 Np 10 | DN 90 |  |  |  |  | m1 | 623,0 |  |  |
|  |  | DN 75 |  |  |  |  | m1 | 345,0 |  |  |
|  |  | DN 63 |  |  |  |  | m1 | 195,0 |  |  |
|  |  | DN 50 |  |  |  |  | m1 | 84,0 |  |  |
|  |  | DN 25 |  |  |  |  | m1 | 88.5 |  |  |
| 9. | Израда водонепропусних шахтова од бетона МБ 30, укључујући водонепропусне спојеве у прекидеима бетонирања, као што су дилатационе спојнице и жлебови са провизорном оплатом. У цену урачунато: - набавка уградња и неговање бетона - набавка уградња арматуре - набавка,допремање и уградња ливено-гвоздених поклопаца са рамом, минималног светлог отвора 60 цм и носивости 20 t - израда оплате и сав остали материјал потребан за рад. Обрачун по комаду. - шахт светлог отвора 100х100х100 cm |  |  |  |  |  | kom | 3,00 |  |  |
| 10. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање вентила EF DN 90 |  |  |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 11. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање вентила EF DN 75 |  |  |  |  |  | kom | 2,00 |  |  |
| 12. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 90 |  |  |  |  |  | kom | 5,00 |  |  |
| 13. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 75 |  |  |  |  |  | kom | 13,00 |  |  |
| 14. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 63 |  |  |  |  |  | kom | 2,0 |  |  |
| 15. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање спојнице EF DN 50 |  |  |  |  |  | kom | 2,0 |  |  |
| 16. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање редуцира EF DN 90/75 |  |  |  |  |  | kom | 3,0 |  |  |
| 17. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање редуцира EF DN 75/63 |  |  |  |  |  | kom | 3,0 |  |  |
| 18. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање T комада EF DN 90х90х90 |  |  |  |  |  | kom | 2 |  |  |
| 19. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање T комада EF DN 75х75х75 |  |  |  |  |  | kom | 4 |  |  |
| 20. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена EF DN 90/450 |  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 21. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена EF DN 75х900 |  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 22. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена EF DN 75х450 |  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 23. | Набака, транспорт и монтажа сучеоно и електрофузионо заваривање колена седла (прикључнице) | EF DN 90 |  |  |  |  | kom | 1,0 |  |  |
|  |  | EF DN 75 |  |  |  |  | kom | 4,0 |  |  |
|  |  | EF DN 63 |  |  |  |  | kom | 5,0 |  |  |
|  |  | EF DN 50 |  |  |  |  | kom | 3,0 |  |  |
| 24. | Израда бетонског прага МБ 25 преко водотокова. У цвену улази: ископ, полагање цеви у ров, израда оплате за бетон, уградња бетона и неговање истог и уклањање оплоате. Димензије бетонског прага су: 0,5х0,55х5,0=1,375 м3 |  |  |  |  |  | m³ | 2,75 |  |  |
| 25. | Испирање новоизграђене мреже и давање потврде о исправности исте |  |  |  |  |  | m1 | 1019,5 |  |  |
| VII | УКУПНО БЕЗ ПДВ-a |  |  |  |  |  | _______________________динара |  |  |  |
| VIII | УКУПНО ПДВ |  |  |  |  |  | _______ % _____________ динара |  |  |  |
| XIX | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  | ________________________динара |  |  |  |

Датум: _________________                                                          Понуђач:

________________________________

м.п.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке

- у колону 6. уписати колико износи множењем колоне 5 јединичне цене без ПДВ-а и 4 Количине за сваки тражени предмет јавне набавке

- у реду 4. уписати колико износи ПДВ-а

- у реду 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће сабрати укупну износ без ПДВ-а (наведену у реду 3.) и износ ПДВ-а (који је наведен у реду 4.)

7. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ II РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ

Закључен  у ______________, дана_________године, између:

Општинске управе општине Сврљиг са седиштем у Сврљигу, ул. Радетова бр.31, ПИБ 102025507, коју заступа начелник Дејана Митић,   дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац),

и

__________________________________________са седиштем у ____________________

ул.______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у ___________

ул._______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе ______________________________________са седиштем у _______________

ул._____________________________________бр.____, ПИБ___________________ и ______________________________________са седиштем у _______________

ул._________________________________бр.____, ПИБ___________________.

Или

______________________________________са седиштем у _______________

ул.___________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са Подизвођачем ______________________________________са седиштем у _______________

ул.__________________________________бр.____, ПИБ___________________.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________2019.године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг, ЈН. Бр. 1.3.2, обликовану у три партије,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. _________ од _______2019.године, којом је уговор о јавној набавци за партију  II - Радови  на реконструкцији водоводне мреже у МЗ доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора су радови  на реконструкцији водоводне мреже у МЗ.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а (словима:___________________________________), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Исплата уговорених изведених радова овог уговора вршиће се, и то:

____% аванса, што износи ______________динара без ПДВ -а односно са ПДВ-ом _______________динара а остатак по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, са плаћањем  у року од __________ дана, сачињеном на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код извођача под бр._________ дана ________2019. године и код наручиоца под бр._______ дана _____________ 2019. године потписаним од стране стучног надзора наручиоца.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију чији износ не може бити мањи од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове.

Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1.природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2.мере предвиђене актима надлежних органа;

3.услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4.закашњење увођења Извођача радова у посао;

5.непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

1 . да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању

одговорног  Извођача радова;

2 . да по пријему  документације исту детаљно прегледа и

брижљиво проучи и у року од 5 дана, рачунајући од дана примопредаје  документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

3 . да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном

надзору динамични план извођења радова;

4. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у

складу са важећим прописима;

5 . да се строго придржава мера заштите на раду;

6 . да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио

радове и да је спреман за њихову примопредају;

7 . да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

8 . да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

9 . да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

10 . да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима

Републике Србије;

11 . да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

12 . да омогући вршење стручног надзора на објекту;

13 . да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и

квалитета употребљеног материјала;

14 . да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

15 . да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

16. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се

утврде неправилности и недостаци;

17. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

18 . да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног

материјала, инсталација и опреме.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач се обавезује да одмах након потписивања уговора заједно са авансним рачуном(ситуацијом) Наручиоцу достави  гаранцију банке за  авансно плаћање са клаузулама: безусловна и платива на први позив у корист наручиоца, у висини траженог аванса (не више од 30%) са роком важности најмање 30 дана дуже од дана испостављања окончане ситуације.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, платива на први позив у корист Наручиоца, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови  радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за ______%,  и више,  о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове..

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 5 (пет) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка

јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора.Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1.природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2.мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3.услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени

техничком документациком;

4.закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5.непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова

није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

-   динамика радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА					       ЗА НАРУЧИОЦА

________________________				    ______________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | јединица |  |  |  |
| 2. |  | јединица |  |  |  |
| 3. |  | јединицe |  |  |  |
| 4. |  | јединице |  |  |  |
| 5. |  | јединице |  |  |  |
| 6. |  | јединице |  |  |  |

Дана ___.___.2019. године                                                                    П О Н У Ђ А Ч

_____________________________

М.П.                            (потпис овлашћеног лица)

- ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у обрасцу 10. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Дана ___.___.2019. године

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

10. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  за потребе наручиоца___________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:______________

Датум завршетка радова:____________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

Дана ___.___.2019. године

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МП

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

VIII.   ПАРТИЈА III – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА МЗ

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

| Ред. бр. | О п и с р а д о в а | Јед. мере | Коли- чина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изградња крова на објекту у МЗ Влахово |  |  |
| 1) | Ручни ископ земље III и IV категорије за темеље самце. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити распаланирати око објекта. Обрачун по m³, мерено у самониклом стању. (0,6x0,5x0,5)x10=1,50m³ | m³ | 1,50 |
| 2) | Израда AB темељe самце од бетона марке MB 25. Пре бетонирања у темељну стопу разастрти шљунак d=10,0cm и сабити га до потребне збијености, поставити арматуру у темељну стопу и бетонирати. Бетон уградити и неговати по прописима.Обрачун по m³. | m³ | 1,25 |
| 3) | Израда АB стуба MB 25 правоугаоног облика, израдити оплату и армирати. При бетонирању на површини суба уградити чашице за постављање дрвених стубова, Бетон неговати по прописима. ( 0,30x0,30x0,50)x10=0,45m Обрачун по m³. | m³ | 0,45 |
| 4) | Израда АB серклажа MB 25 у оплати, израдити оплату и поставити арматуру, ове радове урачунати у ову позицију, Бетон неговати по прописима. 0,20x0,20x30,0=1,20m³ Обрачун по m³. | m³ | 1,20 |
| 5) | Постављање венчанице димензије 12/12cm, подужних и везних греда 12/12cm. Подужне греде 12/12 (30,0x0,12x0,12)x2=0.864m³ Венчаница 12/12 (31,0x0,12x012)x2=0,893m³ Везне греде 12/12 (10,0x0,12x0,12)x8=1,152m³ Пајанта 10/10 40x(0,10x0,10x1,20)=0,48m³ | m³ | 3,39 |
| 6) | Постављање дрвених стубова димензије 16/16cm променљиве дужине у постављене чашице. (2,50x0,16x0,16)x10=0,64m³ Обрачун по m³ уграђеног материјала | m³ | 0,64 |
| 7) | Израда дрвене конструкције крова (двострука кровна столица). Конструкција је од чамове грађе и састоји се од стубова 12/12 (0,12x0,12x2,20)x16=0,51m³ подрожњачe 12/12 (31x0,12x0,12)x2=0,893m³ везне греде (клешта) 12/12 (4,0x0,12x0,12)x8=0,41m³ пајанте 10/10 (0,10x0,10x1,20)x32=0,384m³ подужних греда 12/12 (30,0x0,12x0,12)x2=0,864m³ рогова 10/12 (0,10x0,12x7)x74=6,216m³ Обрачун по m³ уграђеног материјала | m³ | 9,277 |
| 8) | Летвисање крова летвама 3/5 24,0x2=48x31,0=1,488 Обрачун по m´ уграђеног материјала | m´ | 1,488 |
| 9) | Покривање крова црепом Обрачун по m² | m² | 434,00 |
| 10) | Набавка и уградња слемењака, уградњу извести у продужном малтеру Обрачун по m´ | m´ | 31,00 |
|  | Радови на замени кровног покривача на објекту МЗ Драјинац, димензије 25,0х11,0 м. |  |  |
| 1) | Скидање старог кровног покривача (стари цреп) са остављањем на срану поред зграде. Сари цреп остаје Месној заједници. | ком | 4400,0 |
| 2) | Набавка и уградња штафни од чамове грађе I или II класе, које ће носити будући кровни покривач од обојеног лима. Штафне се постављају на осовинском растојању од 80 цм. | m1 | 464,4 |
| 3) | Набавка, транспорт и уградња обојеног лима за кровни покривач. У цену улазе и средства за причвршћивање лима. 25,8х2х6,8=350,88 | m² | 350,88 |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

2.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____________________________________,

(Назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг  бр. 1.3.2, за партију III, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

3.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, _____________________________(навести назив понуђача), као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач _____________________________(навести назив понуђача) при састављању понуде за   јавну набавку радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг бр. 1.3.2, за партију III, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

4.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, __________________________(навести назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_________________________				  ___________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._____________ од ___________2019. године,

за поступак јавне набавке радова

Радови у месним заједницама на територији општине Сврљиг

ЈН 1.3.2  - партија III

ТАБЕЛА 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Интернет страница (web адреса) на којој се налазе јавно доступни подаци који су тражени у оквиру услова (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76 ЗЈН) |  |

ПОНУДУ ДАЈЕМ:

(заокружити начин давања понуде – под А), Б) или В) и уписати податке под Б) и В) уколико се понуда даје са подизвођачем или као заједничка понуда

ТАБЕЛА 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Потпис и печат подизвођача м.п. _____________________________________ |  |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |  |  |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| Потпис и печат учесника у заједничкој понуди м.п. __________________________________ |  |  |

НАПОМЕНА:

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

| Предмет понуде ЈН 1.3.2 | Радови на изградњи у месним заједницама на територији општине Сврљиг – партија III |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а | ____________________________________ динара без ПДВ-а |
| Рок и начин плаћања | Исплата аванса у износу од_____________динара (не више од 30% понуђене цене), остатак на основу испостављених привремених и окончане ситуације, оверених и потписаних од стране овлашћених лица у року од ___дана од даостављања |
| Важност понуде | _______________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана од дана отварања понуда) |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ______дана (максимално 35 календарских дана) |
| Гарантни период | ______месеци (минимално 24 месеци) |

Датум: ____._____.__________.год. 					  Понуђач

м. п. 	    __________________________________

м. п.                            Подизвођач

____________________________________

НАПОМЕНА:

- Образац понуде је потребно попунити.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере. без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*4 |
| I | Изградња крова на објекту у МЗ Влахово |  |  |  |  |
| 1. | Ручни ископ земље III и IV категорије за темеље самце. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити распаланирати око објекта. Обрачун по m³, мерено у самониклом стању. (0,6x0,5x0,5)x10=1,50m³ | m³ | 1,50 | Радове изводи месна заједница |  |
| 2. | Израда AB темељe самцеод бетона марке MB 25. Пре бетонирања у темељну стопу разастрти шљунак d=10,0cm и сабити га до потребне збијености, поставити арматуру у темељну стопу и бетонирати. Бетон уградити и неговати по прописима. | m³ | 1,25 | Радове изводи месна заједница |  |
| 3. | Израда АB стуба MB 25 правоугаоног облика, израдити оплату и армирати. При бетонирању на површини суба уградити чашице за постављање дрвених стубова, Бетон неговати попрописима. ( 0,30x0,30x0,50)x10=0,45m | m³ | 0,45 | Радове изводи месна заједница |  |
| 4. | Израда АB серклажа MB 25 у оплати, израдити оплату и поставити арматуру, ове радове урачунати у ову позицију, Бетон неговати попрописима. 0,20x0,20x30,0=1,20m³ | m³ | 1,20 |  |  |
| 5. | Постављање венчанице димензије 12/12cm, подужних и везних греда 12/12cm. Подужне греде 12/12 (30,0x0,12x0,12)x2=0.864m³ Венчаница 12/12 (31,0x0,12x012)x2=0,893m³ Везне греде 12/12 (10,0x0,12x0,12)x8=1,152m³ Пајанта 10/10 40x(0,10x0,10x1,20)=0,48m³ | m³ | 3,39 |  |  |
| 6. | Постављање дрвених стубова димензије 16/16cm променљиве дужине у постављене чашице. (2,50x0,16x0,16)x10=0,64m³ | m³ | 0,64 |  |  |
| 7. | Израда дрвене конструкције крова (двострука кровна столица). Конструкција је од чамове грађе и састоји се од стубова 12/12 (0,12x0,12x2,20)x16=0,51m³ подрожњачe 12/12 (31x0,12x0,12)x2=0,893m³ везне греде (клешта) 12/12 (4,0x0,12x0,12)x8=0,41m³ пајанте 10/10 (0,10x0,10x1,20)x32=0,384m³ подужних греда 12/12 (30,0x0,12x0,12)x2=0,864m³ рогова 10/12 (0,10x0,12x7)x74=6,216m³ Обрачун по m³ уграђеног материјала | m³ | 9,277 |  |  |
| 8. | Летвисање крова летвама 3/5 24,0x2=48x31,0=1,488 Обрачун по m´ уграђеног материјала | m´ | 1,488 |  |  |
| 9. | Покривање крова црепом, набавка и уградња слемењака у продужном малтеру |  |  | Радове изводи МЗ |  |
| II | Радови на замени кровног покривача на објекту МЗ Драјинац, димензије 25,0х11,0 м |  |  |  |  |
| 1. | Скидање старог кровног покривача (стари цреп) са остављањем на страну поред зграде. Стари цреп остаје Месној заједници. | ком | 4400,0 | Радове изводи МЗ |  |
| 2. | Набавка и уградња штафни од чамове грађе I или II класе, које ће носити будући кровни покривач од обојеног лима. Штафне се постављају на осовинском растојању од 80 цм. | m1 | 464,4 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уградња обојеног лима за кровни покривач. У цену улазе и средства за причвршћивање лима. 25,8х2х6,8=350,88 | m² | 350,88 |  |  |
| III | УКУПНО БЕЗ ПДВ-a | _______________________динара |  |  |  |
| IV | УКУПНО ПДВ | _______ % _____________ динара |  |  |  |
| V | УКУПНО СА ПДВ-ом | ________________________динара |  |  |  |

Дана ___.___.2019. године                                                              П О Н У Ђ А Ч

_____________________________

М.П.                            (потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке

- у колону 6. уписати колико износи множењем колоне 5 јединичне цене без ПДВ-а и 4 Количине за сваки тражени предмет јавне набавке

- у реду 4. уписати колико износи ПДВ-а

- у реду 5. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  и то тако што ће сабрати укупну износ без ПДВ-а (наведену у реду 3.) и износ ПДВ-а (који је наведен у реду 4.)

- МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ III ГУЛИЈАН И ОКОЛИШТЕ

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА У МЗ

Закључен  у ______________, дана_________године, између:

Општинске управе општине Сврљиг са седиштем у Сврљигу, ул. Радетова бр.31, ПИБ 102025507, коју заступа начелник Дејана Митић,   дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац),

и

__________________________________________са седиштем у ____________________

ул.______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у ___________

ул._______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе ______________________________________са седиштем у _______________

ул._____________________________________бр.____, ПИБ___________________ и ______________________________________са седиштем у _______________

ул._________________________________бр.____, ПИБ___________________.

Или

______________________________________са седиштем у _______________

ул.___________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са Подизвођачем ______________________________________са седиштем у _______________

ул.__________________________________бр.____, ПИБ___________________.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________2019.године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова у месним заједницама на територији општине Сврљиг, ЈН. Бр. 1.3.2,  обликовану у три партије, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. _________ од _______2019.године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора су  грађевинских  радова на објектима МЗ.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а (словима:___________________________________), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Исплата уговорених изведених радова овог уговора вршиће се, и то:

____% аванса што износи :...............динара без ПДВ -а односно са ПДВ-ом .................. динара а остатак по испостављеним привременим и окончаном ситуацијом, са плаћањем  у року од __________ дана,сачињеном на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код извођача под бр._________ дана ________2019. године и код наручиоца под бр._______ дана _____________ 2019. године потписаним од стране стучног надзора наручиоца.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију чији износ не може бити мањи од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове.

У колико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

1. да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању

одговорног  Извођача радова;

2. да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

3. да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном

надзору динамични план извођења радова;

4. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у

складу са важећим прописима;

5. да се строго придржава мера заштите на раду;

6. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио

радове и да је спреман за њихову примопредају;

7. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

8. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

9. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

10. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима

Републике Србије;

11. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

12. да омогући вршење стручног надзора на објекту;

13. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и

квалитета употребљеног материјала;

14. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

15. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

16. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се

утврде неправилности и недостаци;

17. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

18. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног

материјала, инсталација и опреме.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем

уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и

коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим

актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински

дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач се обавезује да  заједно са авансном ситуацијом достави једну бланко соло меницу, оверену и потписану, као средство обезбеђења за повраћај траженог аванса (не може да буде већи од 30%), са роком важности који износи: 15 (петнаест)  дана  дуже  од  дана  испостављања окончане ситуације, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице за број дана за који ће бити продужен рок за завршетак,  евидентирана код пословне банке са меничним овлашћењем које гласи на доносиоца.

Извођач се обавезује да достави меницу са меничним овлашћењем  за добро извршење посла у висини 10% од укупне вредности уговора и са роком важности који износи: 15 (петнаест) дана дуже од дана испостављања окончане ситуације, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важности средства обезбеђења за број дана за који ће бити продужен рок за завршетак, евидентирана код пословне банке са меничним овлашћењем које гласи на доносиоца.

Извођач се обавезује да приликом предаје окончане ситуације достави  меницу за   отклањање   недостатака   у   гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора и са роком важности 15 (петнаест) дана дуже од уговореног  гарантног рока, евидентирану код пословне банке са меничним овлашћењем које гласи на доносиоца.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови  радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за ______%,  и више,  о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове..

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка

јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, . Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени

техничком документациком;

4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова

није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА					       ЗА НАРУЧИОЦА

________________________				    ______________________