|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Индентификациони број листе | | |
|  | | | **0** | **0** | **1** |
| **Република Србија**  **ОПШТИНА СВРЉИГ**  **ОПШТИНСКА УПРАВА**  **Одсек за инспекцијске послове**  **Комунална инспекција** | **ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА**  **(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/01)** | | | | |
|  | | | | | |
| **1. Прикључење објекта на градски водовод** | | | | | |
| **1.1. Водоводниприкључак** | | | | | |
| 1.1.1. Власник-корисник објекта прикључен на градски водовод у року од 6 месеци од изградње градске водоводне мреже | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.2. Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом има засебан водоводни прикључак | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.3. Објекат који чини посебну целину, а има више власника, има само један прикључак | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.1.4. Објекти са више посебнихулаза имају посебан прикључак зa сваки посебан улаз | | Да Не | | | |
| 1.1.5. Прикључење на градски водовод и уградњуводомера извршило овлашћено предузеће | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| **1.2. Водомер и водомерна шахта** | | | | | |
| 1.2.1. Сваки водоводни прикључак има мерни инструмент-водомер | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.2.2. Водомерна шахта (складиште за водомер је чисто и суво) | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| **1.3. Затварањевентила** | | | | | |
| 1.3.1. У случају квара предузеће затворило вентил на улици и вентил испредводомера | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.3.2. Корисник затворио вентил иза водомера | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.3.3. У случају већег квара корисник затвориовентил иза водомера и обавестио предузеће | | Да - 2 Не - 0 | | | |
| **1.4 Забрањенерадње** | | | | | |
| 1.4.1. Самовољно поставио и поправио водоводни прикључак | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.2. Уградио водоводну цев испред водомера | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.3. Користио кућну водоводну инсталацију за уземљење електричних уређаја | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.4. Користи водоводно окно запостављање друге инсталације | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.5. Прикључио водоводну инсталацију објектана градски водовод преко водоводних инсталација другогобјекта | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.6. Оштетито инсталације или објекте градског водовода | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.7. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без водоводног прикључка | | Да - 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.8. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без мерног инструмента | | Да - 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.9. Окренуо водомер у супротном смеру од пројектованог | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| 1.4.10. Оштетио и скинуо пломбу на водоводном прикључку | | Да – 0 Не - 2 | | | |
| **1.5.Права и обавезепредузећа** | | | | | |
| 1.5.1. Обезбедило непрекидно 24 часа корисницима довољну количину воде | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.5.2. Обезбедило хигијенски исправну воду | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.5.3. Одржава у исправном стању уређаје и постројења градског водовода | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.5.4. Прикључило објекат на градски водовод у складу са условима из одлуке и прописа | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.5.5. Обезбедило испоруку воде у јавне намене | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.5.6. Обавестило кориснике о планираним радовимадва дана пре почетка извођења радова | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.5.7. Очитало водомер у складу са овом одлуком | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.5.8. Предузеће у рокуод 7 дана отклонило квар наводомеру или уградило нови водомер | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| **1.6. Права и обавезекорисника** | | | | | |
| 1.6.1. Израђено склониште за водомер према типу које одреди предузеће | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.6.2. Несметан приступ склоништу за водомер | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.6.3. Одржава водоводне инсталације и водомер у исправномстању | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.6.4. Пријавио квар на водоводномприкључку одмах предузећу | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.6.5. Измирио обавезе за утрошену воду у року | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.6.6. Придржава се мера ограничења потрошње у случају отежаногснабдевања | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.6.7. Омогућио предузећу преглед и контролу унутрашњих инсталација у случају неисправних инсталација | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.6.8. Пријавио нестанак, оштећење и сметње на водомеру предузећу у року од три дана | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| **1.7 Одржавање градског водовода и прикључака** | | | | | |
| 1.7.1. По отклањању квара предузеће је вратило раскопану јавну површину у првобитно стање у року | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.7.2. – извођач радова на објектима и подземним инсталацијама предузео мере заштите од квара и оштећења градског водовода и канализације; | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.7.3. – извођач радова писаним путем известио предузеће у рокуод 15 дана о мерама заштите наи звођењу радова у зони инсталација градског водовода и канализације | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.7.4. Корисници непокретности дозвољавају приступ предузећу у циљу одржавања водоводног прикључка и других потреба | | Да - 2 Не - 0 | | | |
| 1.7.5. Предузеће одржава уличне хидранте | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.7.6. Хидранте у зградама и привредним субјектима одржавају власници | | Да – 2 Не - 0 | | | |
| 1.7.7. Користи воду прекохидранта јавног водовода без сагласности предузећа | | Да – 2 Не - 0 | | | |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **84** |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **52 - 84** |
| **Низак** | **32 - 50** |
| **Средњи** | **12 - 30** |
| **Висок** | **6- 10** |
| **Критичан** | **0 - 4** |

**Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.П 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**