|  |  |
| --- | --- |
|  | Индентификациони број листе |
|  | **0** | **0** | **2** |
| **Република Србија****ОПШТИНА СВРЉИГ****ОПШТИНСКА УПРАВА****Одсек за инспекцијске послове****Комунална инспекција** | **ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА** **(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/01)** |
|  |
| 1. **Градска канализација**
 |
| 1.1. **Изградња, реконструкција и прикључење на градску канализацију** |
| 1.1.1.Власник канализационог прикључка одржава кућну канализациону инсталацију до прве ревизионе шахте зграде  | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.2. Изводи радове у непосредној близини или изнад јавне фекалне канализације уз сагласност предузећа | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.3. Сопственик објекта прикључен на јавну фекалну канализацију у року од 6 месеци од дана завршетка изградње  | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.4. Предузеће обавестило сопственика објекта да су остварени технички услови за прикључивање на јавну канализациону мрежу.  | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.5. Корисник прикључен на јавну канализацију, ставио септичку јаму ван употребе и обезбедио исту од излива фекалије | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.6. Самостално прикључио објекат на јавну фекалну канализацију без сагласности предузећа  | Да – 0 Не - 2 |
| 1.1.7. Индустријски објекат прикључен на јавну фекалну канализацију, има уређаје за пречишћавање и има уређај за мерење количине испуштене воде  | Да – 2 Не - 0 |
|  |  |
|  |  |
| **1.2. Одржавањеградскеканализације** |
| 1.2.1. Градску канализацију одржава предузеће | Да Не |
| 1.2.2. Кућну канализацију одржава власник-корисник | Да Не |
|  |  |
| **1.3. Заштита градске канализације** |
| 1.3.1. Испушта отпадне течности и материје са температуром већомод 35 степени целзијуса | Да – 0 Не - 2 |
|  |  |
| 1.3.2. Испушта чврсте материје (земља, песак, камен и другиотпад) | Да – 0 Не - 2 |
|  |  |
| 1.3.3. Испушта отпадне материје агресивног дејства којеоштећују зидове канала | Да – 0 Не - 2 |
| 1.3.4. Испушта осоку и фекалије животињског порекла | Да – 0 Не - 2 |
|  |  |
| 1.3.8. Испушта у јавну канализацију запаљиве и експлозивне материје | Да – 0 Не - 2 |
|  |  |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **24** |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **20-24** |
| **Низак** | **10-24** |
| **Средњи** | **6-10** |
| **Висок** | **4-6** |
| **Критичан** | **0-4** |

**Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **М.П**